## Foglio1
|  |  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
elettronico con funzionamento in circuito
| aperto |  | Sì (descrivere)
| chiuso |  | Sì
| semichiuso |  | Sì
tipologia di ventilatore (es. pistone, concertina, ecc)
idoneo per applicazioni su pazienti
| adulti |  | Sì
| obesi |  | Sì
| pediatrici |  | Sì
| neonatali |  | Sì
compatibile con tutti i principali sistemi di monitoraggio emodinamico |  |  | Sì (descrivere)
esecuzione automatica del test di avvio |  |  | Sì (descrivere)
calcolo della compliance del sistema e relativa compensazione |  |  | Sì
test perdite circuito
presenza di opportuni sistemi di allarme impostabili dall’utente |  |  | Sì (descrivere)
classificazione allarmi per priorità
diario allarmi
volume minuto
pressione vie respiratorie
EtCO2
CO2 ins.
O2
alogenati
allarme Apnea
malfunzionamento
batteria scarica
mancanza alimentazione gas
mancanza alimentazione di rete
perdite circuito pneumatico
altro
sistemi di sicurezza in grado di garantire la ventilazione del paziente anche in assenza di aria o ossigeno
trigger
| a flusso |  | Sì (descrivere)
sensibilità
| a pressione |  | descrivere
sensibilità
flusso inspiratorio il più ampio possibile per garantire una corretta ventilazione anche in pazienti obesi |  |  | Sì (specificare range in l/min)
vaporizzatore dei gas anestetici
| elettronico |  | Sì
ad iniezione
| riempibile senza disconnetterli dal sistema |  | Sì
n° vaporizzatori alloggiati simultaneamente
passaggio da ventilazione automatica a manuale mediante unico comando |  |  | Sì (descrivere)
APL elettronica finemente regolabile e ben posizionata nel sistema |  |  | Sì (specificare passo minimo di regolazione e range)
uscita ausiliaria per collegamento "va e vieni" |  |  | Sì
sistema evacuazione gas passivo o attivo integrato |  |  | Sì
ossigeno di emergenza |  |  | Sì (specificare l/min)
testata e circuito paziente facilmente estraibili e sterilizzabili in autoclave |  |  | Sì (descrivere dettagliatamente)
n° di componenti da sterilizzare
specificare n° forniti per ogni blocco operatorio
circuito paziente compatto realizzato in maniera da offrire tempi di risposta minimi alle modifiche della miscela respiratoria |  |  | Sì (descrivere)
flussimetro addizionale per erogare ossigeno anche a ventilatore spento |  |  | Sì
miscelatore elettronico: il sistema dovrà garantire la massima accuratezza di regolazione |  |  | Sì (specificare accuratezza)
sostituzione della calce sodata senza interrompere la ventilazione |  |  | Sì
disponibilità di varie tecniche di ventilazione tra cui:
| volumetrica |  | Sì (descrivere)
| pressometrica |  | Sì (descrivere)
| manuale |  | Sì (descrivere)
| spontanea |  | Sì (descrivere)
| SIMV |  | Sì (descrivere)
| pressometrica a volume garantito |  | Sì (descrivere)
| pressure support (PSV) |  | Sì (descrivere)
altro
regolazione dei parametri ventilatori
| volume corrente variabile tra 20 e 1500 ml |  | Sì, tra 20 e 1500 ml (specificare range in ml e step di regolazione)
| frequenza respiratoria |  | Sì, tra 4 e 80 apm (specificare range apm)
| rapporto I:E |  | Sì (specificare range)
| pressione in modalità pressometrica |  | Sì (specificare range in cmH2O)
| pausa inspiratoria |  | Sì (specificare range)
| PEEP elettronica |  | Sì (specificare range cmH2O)
altro
display
| ampie dimensioni |  | Sì, almeno 15" (specificare)
orientabile
| visualizzazione e impostazione dei parametri di funzionamento nonché la visualizzazione dei parametri relativi al monitoraggio dei gas |  | Sì
| visualizzazione dei parametri impostati e misurati |  | Sì (specificare per ogni parametro impostato range, ricoluzione e precisione del relativo parametro misurato)
| spirometria espiratoria con visualizzazione dei loop |  | Sì (descrivere)
| allarmi di pressione, volume espirato, ossigeno e apnea |  | Sì (descrivere)
| allarme perdita del circuito |  | Sì (descrivere)
| capnometria con valori di ETCO2, FICO2, frequenza respiratoria e curva capnografica |  | Sì (specificare range, rioluzione e precisione)
metodo di misura gas (mainstream/sidestream)
volume di campionamento per misura gas
| misurazione O2 inspirato ed espirato, differenza tra FIO2 e EtO2, rappresentazione della curva dell’O2 |  | Sì (specificare range, rioluzione e precisione)
| identificazione automatica dei gas alogenati |  | Sì (descrivere)
| misurazione agenti alogenati inspirati ed espirati con relativa forma d’onda |  | Sì (specificare range, risoluzione e precisione)
| misurazione N2O insppirato ed espirato |  | specificare range, risoluzione e precisione
| possibilità di effettuare blocco inspiratorio ed espiratorio per calcoli di meccanica ventilatoria |  | descrivere
| trend numerici e grafici |  | Sì (descrivere e specificare durata)
n° campi numerici e forme d'onda visualizzabili contemporaneamente
monitoraggio pressione delle vie aeree anche con l'utilizzo di "va e vieni"
altro
batterie tampone con autonomia garantita di almeno 60 minuti ad utilizzo completo del ventilatore |  |  | Sì (specificare durata batteria in min)
carrello
| carrello dotato di ruote piroettanti con sistema di frenatura |  | Sì
| disponibilità di piano di appoggio e spazio per alloggiamento accessori |  | Sì
lampada per illuminazione
| possibilità di alimentare altre utenze elettriche dal carrello (monitor paziente, pc per cartella clinica, altro) mediante prese elettriche accessorie |  | Sì (descrivere)
| gruppo prese gas ausiliarie |  | Sì (descrivere)
caratteristiche costruttive
| dimensioni |  | (LxAxP in cm)
| peso |  | in Kg
assistenza tecnica in garanzia
| durata |  | almeno 24 mesi
| full risk |  | Sì
| comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  | Sì
| tempo di intervento |  | max 8 ore lavorative
| tempo di risoluzione |  | max 24 ore lavorative
| fornitura apparecchio sostitutivo per tempi risoluzione maggiori di 8 ore lavorative |  | Sì
altro