## Foglio1
|  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N. IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE ALLA BD/RDM
ISCRIZIONE AL REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
DEFIBRILLATORE
Requisiti generali
dimensioni compatte |  | sì, (specificare)
peso contenuto |  | <4Kg, (specificare)
tempi accensione e carica |  | ridotti (descrivere)
resistente agli urti |  | sì, (descrivere)
grado protezione IP |  | sì, (descrivere)
semiautomatico |  | sì
onda bifasica |  | sì, (descrivere)
display |  | sì
| ad alta risoluzione | sì, (specificare)
| dimensioni | (specificare)
| visualizzazione di tracciato ECG | sì, (descrivere)
algoritmo analisi del ritmo |  | sì, (descrivere)
ritmi defibrillabili | Riconoscimento: | fibrillazione ventricolare
tachicardia ventricolare
altro
sistema di discriminazione del paziente adulto/pediatrico |  | sì, (descrivere)
autotest periodico con verifica stato batterie |  | sì, (descrivere)
feedback RCP |  | sì, (descrivere)
comandi/messaggi |  | chiari e ben udibili (descrivere)
| istruzioni per collegamento elettrodi | sì
| analisi ritmo ed erogazione shock | sì
| messaggi guida | sì
| shock counter | sì
| metronomo | sì
altro
indicazione visiva e acustica |  | sì
| pronto all'uso | sì
| batteria in esaurimento | sì
| batteria esaurita | sì
| malfunzionamento interno | sì
altro
conforme a linee guida ERC-AHA 2010 |  | sì
aggiornabile alle future linee guida |  | sì
| modalità di aggiornamento | (descrivere)
memoria interna per |  | sì
| dati | descrivere
| eventi | descrivere
altro
registrazione audio eventi |  | sì, (descrivere)
trasmissione dati |  | sì, (descrivere)
| modalità di trasmissione | (descrivere)
completo di tutti gli applicativi sw e hw |  | sì, (descrivere)
alimentazione a batteria |  | sì
numero di defibrillazione effettuabili con batteria nuova
durata senza utilizzo
dedicata o no
altro
piastre | durata
sostituzione batteria |  | facile (descrivere)
accessori compresi | piastre adulto e pediatrico | sì
| batteria | sì
| custodia | sì
altro
Assistenza tecnica in garanzia
durata |  | 24 mesi
full risk |  | sì
comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  | sì
tempo di intervento
tempo di risoluzione
altro