## Foglio1
|  |  | REQUISITI ESSENZIALI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CODICE CND
IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE ATTRIBUITO DAL SISTEMA BD/RDM
ISCRITTO AL REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
LETTO TRAVAGLIO PARTO
Requisiti generali
Dimensioni ridotte |  |  | (specificare)
Carico massimo |  |  | ≥210 Kg, (specificare)
Struttura
| a 3 sezioni |  | sì (specificare)
| su ruote dotate di bloccaggio |  | sì (descrivere)
| con imbottiture impermeabili e rimovibili |  | sì (descrivere)
| facilmente lavabile e sanificabile in ogni sua componente |  | sì (descrivere)
possibilità di colori diversi
altro
Movimento
| altezza variabile elettricamente |  | sì (specificare)
| sezioni regolabili |  | sì (specificare)
elettricamente
| trendelenburg |  | (specificare)
| completezza di movimentazione, molteplicità e comodità di posizione per la paziente |  | (specificare)
| facilità di utilizzo ed ergonomia per operatore |  | (specificare)
altro
Completo di:
| telecomando/tastiera |  | sì (descrivere)
| pedaliera di comando |  | sì (descrivere)
| reggi cosce |  | sì (descrivere)
barra trasversale di aggrappo
| supporti laterali di contenimento |  | sì (descrivere)
| maniglie per la paziente |  | sì (descrivere)
| supporti regolabili per i piedi |  | sì (descrivere)
| asta porta flebo |  | sì (descrivere)
| vaschetta per raccolta liquidi |  | sì (descrivere)
tavolino portastrumenti
| cuscino poggia testa |  | sì (descrivere)
altro
Assistenza tecnica in garanzia
durata |  |  | 24 mesi
full risk |  |  | sì
comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  |  | sì
tempo di intervento
tempo di risoluzione
altro