ALLEGATO AL CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK,

PER UN PERIODO DI 36 MESI,

SULLA TAC MOD. BRIGHTSPEED ELITE

INSTALLATA PRESSO L’OSPEDALE CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI DELL’ASST NORD MILANO

Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” è redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.L.vo 81/08. In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.L.vo n. 81/08 a carico del committente, vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

- la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,

- l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività dell’azienda committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.

La presente relazione si riferisce al servizio in epigrafe, come meglio dettagliati nel CSA.

In sintesi, il contratto prevede:

- attività di assistenza tecnica e manutenzione da svolgere presso l’ASST

- attività di assistenza telefonica - supporto telefonico

Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i servizi:

- locali della Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Sesto San Giovanni – V.le Matteotti 83 dell’ASST

- ambiti lavorativi che non rientrano nella disponibilità giuridica e/o di ciclo produttivo dell’ASST e, pertanto, non oggetto del presento documento.

Affidati a (impresa appaltatrice/lavoratore autonomo): COMPLETARE

Estremi dell’ordine o contratto di affidamento del servizio: COMPLETARE

Uffici dell’Azienda Ospedaliera deputati alla gestione dell’appalto/lavoro: Servizio di Ingegneria Clinica (S.I.C.) + SC Provveditorato-Economato.

#### INDICE DEL DOCUMENTO

#### PARTE 1 – anagrafica;

#### PARTE 2 – informazioni sui rischi specifici, misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza presenti nel Poliambulatorio;

#### PARTE 3 – valutazione rischi interferenze – misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza – costi della sicurezza per l’eliminazione/riduzione rischi da interferenza;

#### PARTE 4 – programma di cooperazione e coordinamento.

#### PARTE 1

#### ANAGRAFICA

#### - DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:

| RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE | ASST Nord Milano |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE | V.le Matteotti n. 83 - Sesto San Giovanni (Mi) Uffici Amministrativi: Via Lodovico Castelvetro n° 22 – 20154 Milano |
| REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ | RUP: Dott. Luigi Ortaglio DEC*: COMPLETARE Assitenti/Coordinatori/Supervisori aziendali del DEC COMPLETARE |

- * Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto

- Organizzazione del sistema prevenzione del Committente:

| LEGALE RAPPRESENTANTE | Direttore Generale – Datore di Lavoro dott. Fulvio Edoardo Odinolfi |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | Ing. Federica Olivei |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FISICA MEDICA | Dott. Luigi Vismara c/o P.O. Bassini – vle Gorki 50 20095 Cinisello Balsamo – cell. aziendale 02.5799.6462 |
| ESPERTO QUALIFICATO |  |
| MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE | Dott. Lorenzo Bordini Clinica del Lavoro Policlinico di Milano |

#### -DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

| RAGIONE SOCIALE | COMPLETARE |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE | COMPLETARE |
| C.F. – P.I.V.A. | COMPLETARE |
| NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. | Presso UO Provveditorato |
| DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva |  |
| ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI |  |
| POSIZIONE INAIL N° |  |
| POSIZIONE INPS N° |  |
| POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N° |  |
| POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° |  |

- Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i (una scheda per ogni appaltatore):

| LEGALE RAPPRESENTANTE | COMPLETARE |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | COMPLETARE |

| REFERENTE DELL’APPALTO / RESPONSABILE DELLA COMMESSA | COMPLETARE su delega piena ed espressa del COMPLETARE |
| --- | --- |

| ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uomini | donne | p. handicap | < 18 anni |
| ### LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO |  |  |  |  |
| LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO |  |  |  |  |
| TOTALI |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE | COMPLETARE |  |  |  |

Personale straniero: sì …  no … COMPLETARE

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì …   no … COMPLETARE

L’organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel corso dell’attività (vedi CSA).

-DEI SUBAPPALTATORI/SUBFORNITORI:

n.b. il subappalto e la subfornitura sono ammessi secondo le indicazioni di cui al “contratto”

COMPLETARE UNA SCHEDA PER OGNI SOGGETTO

| RAGIONE SOCIALE | COMPLETARE |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE | COMPLETARE |
| C.F. – P.I.V.A. | COMPLETARE |
| NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. | Presso UO Provveditorato |
| DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva |  |
| ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI |  |
| POSIZIONE INAIL N° |  |
| POSIZIONE INPS N° |  |
| POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N° |  |
| POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° |  |

- Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i (una scheda per ogni appaltatore):

| LEGALE RAPPRESENTANTE | COMPLETARE |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | COMPLETARE |

| REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ | COMPLETARE |
| --- | --- |

| ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uomini | donne | p. handicap | < 18 anni |
| ### LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO |  |  |  |  |
| LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO |  |  |  |  |
| TOTALI |  |  |  |  |
| TOTALE GENERALE | COMPLETARE |  |  |  |

Personale straniero: sì …  no … COMPLETARE

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì …   no … COMPLETARE

L’organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel corso dell’attività (vedi CSA).

#### PARTE 2

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.L.vo 81/08)

- Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato al  appaltatore copia dell’opuscolo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Nord Milano e misure di prevenzione ed emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’ASST ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/08” (rev.07 del gennaio 2016).

- A completamento di quanto riportato nell’opuscolo, si forniscono le seguenti informazioni:

  - Percorsi per raggiungere la posizione di lavoro dall’ingresso della struttura sanitaria: seguire i normali percorsi di accesso alla UO di Diagnostica per Immagini – pad. 1 – piano rialzato

  - Tipologia di lavoro svolta dall’ASST nelle zone oggetto dei servizi appaltati:

- attività di tipo sanitario;

- attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;

- altro:

  - Presenza di addetti dell’ASST nella zona dei servizi e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:

- no;

- si, ma senza interferenza con le attività di contratto;

- si, con interferenza con le attività di contratto;

- presenza di pazienti e/o visitatori;

- l’attività sarà svolta all’interno di strutture sanitarie, in fasce prevalentemente diurne (8,00–18,00), esclusi i giorni festivi.

- Pertanto può esserci compresenza tra gli addetti dell’azienda, pazienti e quelli dell’Appaltatore: per evitare interferenze fra le attività, operare secondo il calendario concordato, stante anche la presenza di degenti e visitatori, avuto riguardo che le attività manutentive non dovranno svolgersi contemporaneamente a quelle di diagnostica/cura;

  - Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture: sì, (si citano ad esempio: le altre imprese incaricate dall’U.O.T.P., così come quelle che operano per conto dell’Economato). E’ necessario operare secondo il calendario condiviso/accordi onde ovviare sovrapposizioni e quindi interferenze (vedi CSA);

  - Segregabilità degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:

- si: gli ambienti destinati all’apparecchiatura risultano già isolati dagli ambienti circostanti;

  - Specificare la sussistenza di eventuali ulteriori rischi da interferenze di tipo impiantistico:

- no: non sono ammessi lavori su parti in tensione;

  - Specificare se la presenza dei servizi comporta interferenze di tipo logistico per l’attività ospedaliera (es: modifiche dei percorsi di accesso ai reparti, spostamento dei reparti):

no:qualora lo svolgimento delle attività oggetto del presente dovesse comportare interferenze di tipo logistico, è necessario concordare preventivamente con ASST  strategie di trasferimento e/o riduzione dell’attività sanitaria circostante;

  - Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

- servizi igienici: SI  quelli riservati all’utenza;

- spogliatoi: SI  quelli riservati al personale ASST (prendere accordi con Dirigente e Coordinatore tecnico della UO di Diagnostica per Immagini);

- mensa:      NO ;  SI : condizioni di accesso: come da regolamento ASST;

  - Primo soccorso: attivazione delle procedure specifiche predisposte dal Datore di Lavoro Appaltatore. L’Appaltatore dovrà fornire ai propri addetti o squadra un telefono cellulare o altro sistema che consenta di rintracciarli in modo rapido ed efficace;

  - Attrezzature di proprietà dell’ASST messe a disposizione della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

- circostanza NON prevista in contratto;

  - Impianti/macchine di proprietà del Committente che devono restare in funzione durante i servizi affidati: l’attività ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L’interferenza con impianti/macchine pericolose per l’appalto in esame in genere non c’è, a meno che non si verifichi un incidente o un imprevisto, la cui probabilità è bassa per effetto dell’attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell’intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall’azienda ospedaliera (vedi anche impianti e attrezzature del committente sull’Opuscolo Informativo allegato);

  - Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della appaltatore:

- circostanza prevista NO : le apparecchiature e quanto necessario per le attività a contratto andrà portato direttamente nei locali di destinazione, non è previsto il loro deposito in altre aree della struttura;

  - Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica: su richiesta dell’appaltatore, la Ripartizione Tecnica dell’ASST fornirà informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (unendo eventualmente planimetria della distribuzione):

- Punti di alimentazione elettrica: per la prova dell’apparecchiatura, il personale dell’Appaltatore utilizza o il normale punto di collegamento dell’apparecchiatura o gli impianti elettrici all’interno della stanza in cui è collocata l’apparecchiatura. Per esigenze diverse: l’Appaltatore deve preventivamente accordarsi con SIC e UT di Presidio.

  - Rischio di esplosione o incendio piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza: vedi indicazioni di cui all’Opuscolo Informativo ASST allegato e parte 3;

  - Lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 “Cantieri temporanei o mobili”:

- NO :  non accedere ad aree a cantiere

- Alla luce di quanto sopra, per il servizio in oggetto, SI RILEVANO INTERFERENZE fra i servizi appaltati e l’attività ospedaliera.

- Pertanto, si procede alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza mediante la compilazione della tabella “VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI ai sensi dell’art. 26 del D.L.VO 81/08 e s.m.i. che sarà considerata parte integrante del presente documento.

#### PARTE 3

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI

ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

e STIMA COSTI PER ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

TAC BRIGHTSPEED ELITE –

servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk

e relativi accessori compreso modulo UPS

| Tipo di rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutti i rischi interferenziali | Attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente. | COORDINAMENTO e COOPERAZIONE 1 persona ditta esterna x 1 ora x 3 incontri x 60,00€/h/persona = 180,00 € | RUP/DEC Datore di Lavoro appaltatore |
| Tutti i rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST | Formazione sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza del Committente. | FORMAZIONE 1h/anno x 2 partecipanti x 3 anni x € 40,00/h/persona = 240,00 € | Datore di Lavoro appaltatore L’Appaltatore formerà il proprio personale sulle misure di prevenzione e protezione dell’ASST Vengono fate salve tutte le specifiche sulla formazione di base del personale dell’Appaltatore di cui al CSA. |
|  | Sopralluogo per eventuale aggiornamento DVR datore di lavoro ditta affidataria | SOPRALLUOGO = € 50,00 | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologico  Si No | Microrganismi patogeni Virus, Batteri, Infezioni  Contatto solo accidentale con materiale potenzial-mente infetto A C  Contatto diretto con pazienti Raccolta rifiuti ecc. Contatto con materiali biologici, strumenti e/o componenti contaminati da materiale biologico A C | Tutti gli ambienti dove c’è attività sanitaria. | Lo svolgimento del servizio non prevede l’accesso ad aree direttamente interessate dallo svolgimento delle attività sanitarie (es. camere di degenza, sale operatorie, laboratori). Le attività manutentive non dovranno svolgersi contemporaneamente a quelle di diagnosi/cura su pazienti. Il personale della ditta esterna dovrà operare secondo il calendario condiviso fra la propria Azienda e ASST, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST sottolineando in particolare: - accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dal personale dell’area - chiedere al responsabile del reparto informazioni su eventuale situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione es. l’uso di particolari DPI - evitare contatti diretti con i pazienti, con materiale biologico, con contenitori dei rifiuti speciali e con strumenti/attrezzature utilizzate sui pazienti/utenti - se la TC si presenta sporca di materiale biologico, chiedere al personale di reparto di farla pulire. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chimico  Si No | Contatto/inalazione fluidi, gas, sostanze chimiche pericolose presenti negli ambienti sanitari nei quali l’appaltatore deve operare  Contatto solo accidentale con prodotti chimici presenti negli ambienti sanitari Detergenti e disinfettanti A C  Gas anestetici A C Antiblastici A C A C | Tutti gli ambienti dove c’è attività sanitaria ed i laboratori. | Lo svolgimento del servizio non prevede l’accesso ad aree direttamente interessate dallo svolgimento delle attività sanitarie (es. camere di degenza, sale operatorie, laboratori). Le attività manutentive non dovranno svolgersi contemporaneamente a quelle di diagnosi/cura su pazienti. Non è previsto l’accesso in ambienti dove sono in uso gas anestetici: il personale esterno deve rispettare il divieto. Il personale dell’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST, sottolineando in particolare: - accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dal personale del reparto; - evitare di manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze presenti negli ambienti nei quali si opera; - chiedere al responsabile del reparto informazioni su eventuale situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione es. l’uso di particolari DPI | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chimico  Si No A  C |  Prodotti introdotti dall’appaltatore | // | Il DL (Datore di Lavoro) appaltatore deve dotare i propri lavoratori delle SDS delle sostanze pericolose eventualmente impiegate nelle attività. L’Esecutore del servizio non può stoccare sostanze chimiche pericolose negli ambienti ASST. | 0,00€ | Datore di Lavoro Ditta affidataria |
| Chimico Si  No | Amianto A C Radon A C | Interrati, cunicoli, … | Il contratto non prevede l’accesso ad ambienti dove è presente tale fonte di rischio. Rispettare il divieto di accesso. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico  Si No | Radiazioni ionizzanti  Accesso in zone controllate con presenza di sorgenti radiogene A C  | Radiologia/Radiodiagnostica | Per i locali in cui è installata la TC da manutenere: come da DVR Appaltatore. Nelle restanti aree della diagnostica: - divieto di accesso - rispettare la segnaletica di sicurezza e la delimitazione delle zone ad opera dell’E.Q. (Esperto Qualificato) - attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico  Si No | Radiazioni non ionizzanti Radiofrequenze Microonde Ultravioletti Laser Campo magnetico - RM | Fisiochinesiterapia Marconiterapia Radarterapia Blocchi Operatori | Nelle restanti aree della diagnostica o in aree sanitarie diverse da quelle oggetto dell’appalto: - divieto di accesso - rispettare la segnaletica di sicurezza e la delimitazione delle zone ad opera dell’E.Q. (Esperto Qualificato) - attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |
| Fisico Si  No | Rumore Attività di officina e manutenzione, (fabbri, muratori, idraulici, falegnami, elettricisti). A C Impianti termici A C | Officine Gruppi elettrogeni Centrali termiche | Il contratto non prevede l’accesso ad ambienti dove è presente tale fonte di rischio. Rispettare il divieto di accesso. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico  Si No | Elettricità, Elettrocuzione, Microshock, Macroshock,  Uso di apparecchiature elettrificate. A  C   Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’impianto elettrico in ten-sione. A  C   Folgorazione a seguito di errato/mancato coordinamento con committente in caso di necessità di isolamento elettrico delle componenti impiantistiche su cui si interviene. A  C  | Cabina generale MT/BT. Locali tecnologici.  Ambienti sanitari Aree di cantiere | Le attività non prevedono interventi su parti elettriche in tensione pertanto – ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. – è vietato eseguire lavori sotto tensione. La ditta esterna prenderà in ogni caso tutti gli accorgimenti affinché il suo personale sia tutelato dal rischio elettrico. Effettuare: . le riparazioni sulle apparecchiature spente e scollegate dall’alimentazione. . la prova delle apparecchiature elettromedicali utilizzando gli impianti elettrici - il normale punto di collegamento dell’apparecchiatura. Divieto di accesso in ambienti tecnici diversi da quelli direttamente interessati dal contratto o in aree a cantiere. Non è ammessa la disattivazione/ intercettazione/sezionamento e rimessa in funzione di altri impianti che, se necessaria, dovrà essere eseguita da personale dell’Azienda o da essi individuato. Per esigenze diverse: prendere accordi specifici con referente ASST del contratto. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendio Esplosione  Si No |  Fuoco  Presenza fumo negli ambienti  Scarsa visibilità  Panico | Tutti gli ambienti | Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST, sottolineando in particolare: - norme di comportamento in caso di emergenza / evacuazione, - nei presidi sono presenti le dotazioni antincendio (estintori, idranti, …) e la segnaletica/cartellonistica fra cui le planimetrie e le norme comportamentali da seguire in caso di emergenza. In caso di incendio, utilizzare gli estintori presenti nell’area interessata; - è fatto divieto all’operatore l’utilizzo di fiamme libere e di fumare. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischi infortunistici  Si No | Cadute dall’alto A C | Tetti coperture | E’ fatto divieto di accedere a locali ed aree tecnico/ impiantistiche poiché diverse da quelle direttamente interessate dal contratto. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |
|  |  Tagli, abrasioni, punture A  C |  | Come da DVR appaltatore |  |  |
|  |  Sollevamento/sposta-mento con sforzo Posture incongrue A  C |  | Come da DVR appaltatore |  |  |
|  |  Investimento da mezzi di trasporto cose e/o persone circolanti A  C  | Percorsi interni ed esterni dei presidi. | Attenersi alle indicazioni dei percorsi ed alla segnaletica stradale presente in azienda. Preventivamente alla fornitura del sistema, verificare idoneità spazi di sosta dell’automezzo impiegato per il trasporto del sistema; idoneità percorsi per il trasporto delle apparecchiature che compongono il sistema dall’automezzo al laboratorio e orari in cui effettuare queste operazioni. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente a possibile potenziale a rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischi infortunistici  Si No | Necessità di separazione degli ambienti interessati ai servizi A C | Locale dove sono posizionate le apparecchiature | I locali dove devono essere installate le apparecchiature sono già delimitati. Operare secondo il calendario installazioni e manutenzioni concordato con il personale del reparto. | // | Datore di Lavoro appaltatore |
|  |  Scivolamenti, cadute in piano, inciampamento. A C  | Percorsi interni ed esterni dei presidi | Usare gli impianti elevatori a disposizione, eccezion fatta per quelli a cabina aperta | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. |  |
|  |  Urti, schiacciamento, colpi. Impigliature / agganciamenti. A C  | Impianti elevatori e montacarichi a cabina aperta. | Divieto di utilizzo montacarichi a cabina aperta | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. |  |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze |  | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizzo impianti:  Si No |  Di proprietà dell’ASST che devono restare in funzione durante i servizi affidati, in prossimità degli stessi. A C  | L’attività ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L’interferenza con questi impianti per l’appalto in esame in genere non c’è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell’attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell’intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall’azienda ospedaliera; vedi anche impianti e attrezzature del committente su opuscolo informativo allegato. L’accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col Responsabile del Reparto. |  | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |
| Utilizzo attrezzature ASST: Si  No | Di proprietà dell’ASST messe a disposizione della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo |  | Circostanza non ammessa |  |  |
| Utilizzo attrezzature Ditta esterna:  Si No |  Di proprietà della ditta esterna |  | Per le attrezzature che la ditta utilizzerà nell’installazione e manutenzione: vedi parte IV programma di cooperazione e coordinamento. | COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella. | Datore di Lavoro appaltatore |

- TOTALE DEI COSTI PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA = € 470,00 iva esclusa

- (PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO: 36 mesi)

#### PARTE 4

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.L.vo 81/08)

L’espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata anche con i seguenti provvedimenti:

- Disposizioni di carattere generale per l’attuazione delle azioni di cooperazione

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’Appaltatore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’Appaltatore s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l’accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

Il presente documento vale anche per estensioni del contratto.

- Disposizioni di carattere specifico per l’attuazione delle azioni di cooperazione

- L’impresa appaltatrice fornirà preventivamente all’avvio dell’attività:

- l’elenco nominativo del personale che accederà presso la struttura dell’ASST. L’Appaltatore manterrà aggiornato nel corso dell’attività l’organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche/formazione ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione;

- programma dei lavori, condiviso e concordato con i Referenti aziendali;

- L’impresa appaltatrice si impegna ad attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura dell’ASST., in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dall’ASST dandone – se richiesto - riscontro a questa ASST.;

- Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi servizi;

- L’appaltatore/Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione all’ASST di ogni situazione di rischio anche dipendente dall’ASST o di altre ditte presenti, della quale venga a conoscenza durante la propria attività presso l’ASST Queste informazioni devono essere date alla figura ospedaliera referente per il presente appalto/lavoro;

- L’appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell’Amministrazione Ospedaliera che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all’interno dell’Azienda Ospedaliera, previo nulla osta al subappalto da parte dell’ASST;

- L’appaltatore deve rendere disponibile per la stazione appaltante e per gli enti di controllo tutta la documentazione richiesta da norme e regolamenti attestante la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza applicabili;

- Qualora si rendesse necessario intervenire sugli impianti dell’Ente, prendere accordi con l’U.T. ed il personale referente dell’unità/servizio interessato;

- E’ fatto divieto assoluto di operare autonomamente sugli impianti di alimentazione dell’ente;

- È fatto divieto di accedere:

  - in aree (sanitarie o tecniche) dell’Ospedale diverse da quelle direttamente interessate dagli interventi oggetto del presente;

  - in aree a cantiere presenti nell’ospedale.

Inoltre per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell’Azienda Committente. Chiedere al personale presente in loco.

- Obbligo di contenimento dell’inquinamento acustico/vibrazioni

Stante l’inserimento dell’area di lavoro all’interno di strutture sanitarie, l’Appaltatore ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei servizi.

Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

- Obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale:

L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di

qualsiasi tipo, ovvero;

- obbligo di contenimento polveri;

- forniture usate ed attrezzature devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree.

- Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose:

Se per effettuare la lavorazione l’Appaltatore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio:

- fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;

- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti, indossare i dispositivi di protezione individuale ivi specificati, seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, ed in particolare evitare la dispersione nell’ambiente (atmosfera, terra o acqua) di sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente, come riportato nel punto (12 delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati riguardante le informazioni ecologiche ai sensi del D.Lgs. 52/97);

- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarne il contenuto;

- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;

- rimuovere i rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario,ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.

- Obbligo per l’utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui all’intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall’Appaltatore.

E’ fatto assoluto divieto al personale dell’Appaltatore di usare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi,strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o ai suoi dipendenti.

- Allaccio alla rete e/o lavori sull’impianto elettrico

Nel caso sia necessario usufruire della rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale dell’Ufficio Tecnico della Committenza incaricato e competente per rispettivo ambito territoriale.

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell’alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o comunque con l’assistenza e la consultazione del personale interno alla Committenza.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai servizi ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici dell’Appaltatore dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando e se devono essere effettuate le operazioni di demolizione; durante tali lavorazioni l’Appaltatore deve essere dotato di appositi dispositivi di protezione nonché di apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia.

Nel caso di intercettazione di cavi, dovranno essere immediatamente avvertiti gli elettricisti interni.

- Operazioni di foratura solai/muri

Non previste.

- Gestione rifiuti

E’ obbligo dell’Appaltatore contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni, dalle demolizioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.).

- Disposizioni obbligatorie per il personale dell’Appaltatore

Il personale dell’Appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’Azienda Committente deve:

- osservare le precauzioni riportate nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST e misure di prevenzione ed emergenza” e nel presente DUVRI;

- indossare idonei indumenti di lavoro;

- essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, completa di tutti i dati necessari così come previsto dal DLgs. 81/08 e dalla Legge n.136/2010; si precisa che tale obbligo è esteso anche ad eventuali subappaltatori (il cui tesserino deve riportare anche l’autorizzazione del subappalto ovvero la data di richiesta dello stesso nel caso di silenzio assenso) ed ai lavoratori autonomi (il cui tesserino deve riportare il nome del committente);

- rispettare le tempistiche (giorni ed orari di servizio) concordati con i riferimenti Aziendali;

- accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall’Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;

- non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;

- non ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza le vie di percorrenza del cortile del Poliambulatorio;

- non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;

- effettuare la movimentazione di materiale in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio di appositi carrelli o ausili dell’Appaltatore;

- non usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza;

- visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi del poliambulatorio a cui ha accesso;

- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all’esterno che all’interno delle strutture della Committenza.

Inoltre:

- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell’Appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell’Azienda Committente;

- non lasciare mai attrezzature e zone di lavoro incustodite;

- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile;

- è vietato a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell’Appaltatore, presso l’Azienda, assumere alcool in qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Materiale informativo/ documentazione consegnata:

dall’ASST Nord Milano all’Appaltatore:

- Opuscolo Informativo “Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’ASST ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08” – rev.07 del gennaio 2016.

dall’Appaltatore all’ASST:

- copia certificato CCIIAA

- Stralcio D.V.R./autocertificazione

- Elenco del personale e situazione formativa (vedi CSA)

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, in base a quanto stabilito ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati, ecc.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera.

data: …../…../2017

Firme

Per l’ASST:

Provveditorato-Economato			____________________________________

SIC						____________________________________

Diagnostica per Immagini			____________________________________

Servizio Prevenzione e Protezione 		____________________________________

Il presente documento deve essere inviato per conoscenza dal RUP/DEC ASST a UOTP (manutenzione UPS etc).

Per l’Appaltatore:

Datore di Lavoro				____________________________________

Responsabile della commessa			__________________________________