ALLEGATO AL CONTRATTO PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, PER UN PERIODO DI 60 MESI DEL SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE MOD. “AZURION 7 M12” PRODUTTORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS E DEI RELATIVI ACCESSORI INSTALLATO PRESSO L’OSPEDALE E. BASSINI DELL’ASST NORD MILANO.

Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” è redatto ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.L.vo n. 81/08 a carico del Committente, vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

- la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell’azienda committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.

#### La presente relazione si riferisce al servizio in oggetto, come meglio descritto nel capitolato speciale e nella documentazione di affidamento.

Nella documentazione di gara è riportato il dettaglio delle prestazioni richieste che, in sintesi, prevedono l’erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione” full risk” per un periodo di 60 mesi del Sistema per Angiografia Digitale mod. “AZURION 7 M12” produttore Philips Medical Systems e dei relativi accessori installato presso l’Emodinamica dell’Ospedale Bassini dell’ASST Nord Milano.

Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere installate le apparecchiature: Emodinamica - Ospedale Bassini dell’ASST Nord Milano

Affidati a (impresa appaltatrice/lavoratore autonomo): COMPLETARE

Estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori: presso U.O. Provveditorato-Economato

Uffici dell’ASST deputati alla gestione dell’appalto/lavoro: Servizio di Ingegneria Clinica (S.I.C.) + SC Provveditorato-Economato

#### INDICE DEL DOCUMENTO

#### PARTE 1 – anagrafica;

#### PARTE 2 – informazioni sui rischi specifici, misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza presenti nel Poliambulatorio;

#### PARTE 3 – valutazione rischi interferenze – misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza – costi della sicurezza per l’eliminazione/riduzione rischi da interferenza;

#### PARTE 4 – programma di cooperazione e coordinamento.

#### PARTE 1

#### ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

| RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (A.S.S.T. Nord Milano) |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE | Viale Matteotti 83 - Sesto San Giovanni |

- Organizzazione del sistema prevenzione del Committente

| LEGALE RAPPRESENTANTE | Direttore Generale – Datore di Lavoro f.f. Dott. Giovanni Palazzo |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) | Ing. Giuseppe Albano |
| RUP | Ing. Federica Olivei Dirigente Responsabile SC Provveditorato-Economato |
| SIC Servizio Ingegneria Clinica | Ing. Tatiana Cancellieri Dirigente Responsabile SS Servizio Ingegneria Clinica |

#### ANAGRAFICA DELL’APPALTATORE DA COMPLETARE DA PARTE DELL’APPALTATORE

| RAGIONE SOCIALE | DA COMPLETARE |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE | DA COMPLETARE |
| C.F. P.IVA | COMPLETARE |
| NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. | DA COMPLETARE |
| DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva | c/o Provveditorato Economato |
| ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI |  |
| POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N° |  |
| POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° |  |

- Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i (una scheda per ogni appaltatore):

| LEGALE RAPPRESENTANTE – DATORE DI LAVORO | DA COMPLETARE |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | DA COMPLETARE |

| REFERENTE DEL FORNITORE = RESPONSABILE DELLA FORNITURA | DA COMPLETARE |
| --- | --- |
| PREPOSTO | DA COMPLETARE |

| ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uomini | donne | p. handicap | < 18 anni |
| ### LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO | ? | ? | ? | ? |
| LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO | ? | ? | ? | ? |
| TOTALI | ? | ? | ? | ? |
| TOTALE GENERALE | DA COMPLETARE |  |  |  |

Personale straniero: sì … no … DA COMPLETARE

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: … DA COMPLETARE

# *indicare il solo personale che potrebbe svolgere attività presso le sedi dell’ASST

#### L’organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel corso dell’attività.

# PARTE 2

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI (valutazione presenza rischi da interferenze), MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA

(ai sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.L.vo 81/08)

- Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, è stata consegnata alla ditta affidataria copia dell’opuscolo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Nord Milano e misure di prevenzione ed emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’ASST ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/08”.

- A completamento di quanto riportato nell’opuscolo, si forniscono le seguenti informazioni:

  - Percorsi di raggiungimento degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:

# l’accesso ai luoghi di lavoro comporta l’attraversamento di aree esterne/interne contemporaneamente interessate dall’attività sanitaria e da quelle a corollario (ad es.: attività economali e tecniche);

  - Tipologia di lavoro svolta dall’ASST nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

# attività di tipo sanitario;

# attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;

# altro:

  - Presenza di addetti dell’ASST nella zona dei servizi e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:

# no;

# si, ma senza interferenza con le attività di contratto;

# si, con interferenza con le attività di contratto;

# presenza di pazienti e/o visitatori;

# l’attività sarà svolta all’interno di strutture sanitarie, in fasce prevalentemente diurne (8,00–18,00), esclusi i giorni festivi.

# Pertanto può esserci compresenza tra gli addetti dell’azienda, pazienti e quelli dell’Appaltatore: per evitare interferenze fra le attività, operare secondo il calendario concordato, seguendo le modalità e i percorsi prestabiliti, stante anche la presenza di degenti e visitatori, avuto riguardo che le attività manutentive non dovranno svolgersi contemporaneamente a quelle di diagnosi/cura;

  - Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture: SI, (si citano ad esempio: le altre imprese incaricate dall’U.O.T.P., così come quelle che operano per conto dell’Economato). E’ necessario operare secondo il calendario condiviso e seguire le modalità e i percorsi prestabiliti, onde ovviare sovrapposizioni e quindi interferenze;

  - Segregabilità degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:

# si: gli ambienti destinati all’apparecchiatura risultano già isolati dagli ambienti circostanti. Gli interventi di installazione e quelli di manutenzione “full risk” non richiedono ulteriori misure di segregazione. Le modalità e i percorsi per il trasporto dell’apparecchiatura nel locale previsto, devono essere preventivamente concordate con i referenti dell’ASST di SIC e Direzione Medica di Presidio.

  - Specificare la sussistenza di eventuali ulteriori rischi da interferenze di tipo impiantistico:

# no: non sono ammessi lavori su parti in tensione;

  - Specificare se la presenza dei servizi comporta interferenze di tipo logistico per l’attività ospedaliera (es: modifiche dei percorsi di accesso ai reparti, spostamento dei reparti):

no:qualora lo svolgimento delle attività oggetto del presente dovesse comportare interferenze di tipo logistico, è necessario concordare preventivamente con ASST  strategie di trasferimento e/o riduzione dell’attività sanitaria circostante;

  - Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

# servizi igienici: NO ;  SI  quelli riservati all’utenza;

# spogliatoi: SI    NO ;

# mensa:      NO ;  SI : condizioni di accesso: come da regolamento ASST;

  - Primo soccorso: attivazione delle procedure specifiche predisposte dal Datore di Lavoro Appaltatore. L’Appaltatore dovrà fornire ai propri addetti o squadra un telefono cellulare o altro sistema che consenta di rintracciarli in modo rapido ed efficace;

  - Attrezzature di proprietà dell’ASST messe a disposizione della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

# circostanza NON prevista in contratto;

  - Impianti/macchine di proprietà del Committente che devono restare in funzione durante i servizi affidati: l’attività ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L’interferenza con impianti/macchine pericolose per l’appalto in esame in genere non c’è, a meno che non si verifichi un incidente o un imprevisto, la cui probabilità è bassa per effetto dell’attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell’intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall’ASST (vedi anche impianti e attrezzature del committente sull’Opuscolo Informativo allegato);

  - Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della appaltatore:

# circostanza prevista NO : le apparecchiature e quanto necessario per le attività a contratto andrà portato direttamente nei locali di destinazione, non è previsto il loro deposito in altre aree della struttura;

  - Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica: su richiesta dell’appaltatore, in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, la Ripartizione Tecnica dell’ASST fornirà informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e di comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (unendo eventualmente planimetria della distribuzione):

# Punti di alimentazione elettrica: per la prova dell’apparecchiatura, il personale dell’Appaltatore utilizza o il normale punto di collegamento dell’apparecchiatura o gli impianti elettrici all’interno della stanza in cui è collocata l’apparecchiatura. Per esigenze diverse: l’Appaltatore, tramite la prevista Riunione di Cooperazione e Coordinamento, deve preventivamente accordarsi con SIC e UOTP di Presidio.

  - Rischio di esplosione o incendio piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza: vedi indicazioni di cui all’Opuscolo Informativo ASST allegato e parte 3;

  - Lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 “Cantieri temporanei o mobili”:

# NO :  non accedere ad aree a cantiere

# Alla luce di quanto sopra, per il servizio in oggetto, SI RILEVANO INTERFERENZE fra i lavori appaltati e l’attività ospedaliera.

# Pertanto, si procede alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza mediante la compilazione della tabella “VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI” ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. che sarà considerata parte integrante del presente documento.

#### PARTE 3

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI e STIMA DEI  COSTI PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZE ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

Nelle tabelle a seguire si riportano le misure ed i costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze connessi al normale svolgimento delle attività in contratto, per tutta la durata dello stesso.

# Come dettagliato nella documentazione d’affidamento, il contratto comprende molteplici attività, riassumibili nei seguenti gruppi:

- Manutenzione correttiva;

- Manutenzione programmata:

  - Manutenzione preventiva come prevista da produttore;

  - Verifiche di Sicurezza Elettrica (periodiche e straordinarie), con individuazione degli interventi di adeguamento normativo eventualmente necessari;

  - Controlli funzionali (controllo prestazioni ed eventuali interventi di conferma metrologica, tarature e calibrazioni) periodici e straordinari;

- Attività di formazione specialistica sulle funzionalità dell’apparecchiatura;

- Teleassistenza.

# Considerate quindi le attività richieste e le relative modalità di svolgimento, nel presente documento sono valutate le possibili interferenze fra le attività dell’Appaltatore e quelle del Committente, all’interno delle sedi dell’ASST Nord Milano (ASSTNM).

# I rischi da interferenze relativi ai diversi gruppi di attività possono essere diversi. Per questo motivo, nelle tabelle a seguire, laddove necessario, sono riportate le valutazioni dei rischi da interferenza specifiche per ogni gruppo di attività e le conseguenti misure per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, nonché la stima dei costi per l’eliminazione/riduzione degli stessi. Nei casi di attività eccedenti i rischi già individuati, il presente documento dovrà essere integrato con apposite misure definite in incontri ad hoc (riunioni di cooperazione e coordinamento).

Il Datore di lavoro deve impiegare personale idoneo alla mansione ed alle attività oggetto del servizio ed adempiere a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza (quali l’informazione/formazione/addestramento), fornitura di DPI e ausili per la movimentazione carichi.

Il Datore di Lavoro Appaltatore garantirà inoltre il rispetto degli adempimenti informativi e formativi, così come quelli connessi alla sorveglianza sanitaria del proprio personale complessivamente impiegato nel servizio.

| Tipo di rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutti i rischi interferenziali | Attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro promossa dal Datore di lavoro committente. | COOPERAZIONE E COORDINAMENTO n° 5 riunioni x 1 persone ditta esterna x 1 ora x € 50,00/h/persona = € 250,00 | RUP e DEC Datore di Lavoro Ditta affidataria |
| Tutti i rischi interferenziali | Formazione sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza del Committente. | FORMAZIONE Compreso negli oneri a carico dell’appaltatore. | Datore di Lavoro Ditta affidataria La ditta affidataria formerà il proprio personale sulle misure di prevenzione e protezione dell’ASST e sulle misure previste nel DUVRI + documentazione consegnata. Nel periodo di vigenza del contratto, il personale di prima formazione sarà inserito in attività formative di aggiornamento organizzate dal proprio DL. L’importo copre anche necessità formative dovute a turn-over di personale. |
| Tutti i rischi interferenziali | Verifica necessità eventuale aggiornamento DVR Appaltatore | L’appaltatore/i prima di iniziare il servizio deve – dove necessario - aggiornare la propria valutazione dei rischi specifici. | Datore di Lavoro Appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o della ditta affidataria“A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologico Si No | Microrganismi patogeni Virus, Batteri, Infezioni Contatto diretto con pazienti A C Raccolta rifiuti ecc. A C Contatto solo accidentale con materiale potenzialmente infetto agenti biologici classificati in base all’allegato XLVI al decreto legislativo 81/2008, del gruppo 2 e 3 A C | Emodinamica | Lo svolgimento delle attività oggetto del servizio non prevede l’esposizione diretta a questa fonte di rischio poiché non è previsto l’acceso ad ambienti in cui sono in corso attività sanitarie. Il personale esterno dovrà comunque attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa e specifica fornita dall’ASST, in particolare: - operare secondo il calendario concordato; - accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dal personale del reparto; - chiedere al responsabile del reparto informazioni su eventuali situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione es. l’uso di particolari DPI; - evitare contatti diretti con i pazienti, con materiale biologico, con contenitori dei rifiuti speciali e con strumenti/attrezzature utilizzate sui pazienti/utenti. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Appaltatore |
| Biologico Si No | Attività di manutenzione, pulizia, sostituzione (anche di parti consumabili) delle apparecchiature A C | Emodinamica | Come sopra + misure specifiche da DVR Appaltatore | Come da DVR Appaltatore | Datore di Lavoro Appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chimico Si No | Contatto/inalazione fluidi, gas, sostanze chimiche pericolose presenti negli ambienti sanitari nei quali l’appaltatore deve operare Contatto solo accidentale con prodotti chimici presenti negli ambienti sanitari Detergenti e disinfettanti A C Gas anestetici A C Antiblastici A C | Emodinamica | Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST sottolineando in particolare: - accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dal personale del reparto; - evitare di manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze eventualmente presenti negli ambienti nei quali si opera; - chiedere al responsabile del reparto informazioni su eventuale situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Appaltatore |
| Chimico Si No | Amianto A C Radon A C | Emodinamica | Non sono previste attività in ambienti con esposizione ad amianto e/o radon. | // | // |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico Si No | Radiazioni ionizzanti Radiazioni non ionizzanti Radiofrequenze Microonde Ultravioletti Laser Radiazioni ottiche artificiali Campo magnetico | Emodinamica | Lo svolgimento delle attività oggetto del servizio non prevede l’esposizione diretta a questa fonte di rischio poiché non è previsto l’accesso in ambienti dove sono presenti queste fonti di rischio. | // | // |
| Fisico Si No | Rumore | Emodinamica |  |  |  |
| Fisico Si No | VDT – ergonomia – posture incongrue – movimentazione manuale carichi |  | Come da DVR Appaltatore | Come da DVR Appaltatore | Datore di Lavoro Appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico Si No | Elettricità, Elettrocuzione, Microshock, Macroshock, Uso di apparecchiature elettrificate. A C Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’impianto elettrico in ten-sione. A C Folgorazione a seguito di errato/mancato coordinamento con committente in caso di necessità di isolamento elettrico delle componenti impiantistiche su cui si interviene. A C | Cabina generale MT/BT. Locali tecnologici. Ambienti sanitari Aree di cantiere | Le attività non prevedono interventi su parti elettriche in tensione pertanto – ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. – è vietato eseguire lavori sotto tensione. La ditta esterna prenderà in ogni caso tutti gli accorgimenti affinché il suo personale sia tutelato dal rischio elettrico. Effettuare: . le riparazioni sull’apparecchiatura spenta e scollegata dall’alimentazione. . la prova dell’apparecchiatura utilizzando gli impianti elettrici - il normale punto di collegamento dell’apparecchiatura. Divieto di accesso in ambienti tecnici diversi da quelli direttamente interessati dal contratto o in aree a cantiere. Non è ammessa la disattivazione/ intercettazione/sezionamento e rimessa in funzione di altri impianti che, se necessaria, dovrà essere eseguita da personale dell’Azienda o da essi individuato. Per esigenze diverse: prendere accordi specifici con referente ASST del contratto. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendio Esplosione Si No | Fuoco Presenza fumo negli ambienti Scarsa visibilità Panico A C | Tutti gli ambienti | Il personale dell’Appaltatore: - non deve intralciare le vie di accesso e di esodo con mezzi o carichi; deve: - visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi della struttura a cui ha accesso; - in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell’Appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell’Azienda Committente; - attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall’ASST e nel presente DUVRI. E’ in capo al DL Appaltatore la formazione del proprio personale alle presenti procedure. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o della ditta affidataria“A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS Primo soccorso Si No | // | Tutti gli ambienti | procedure come da DVR e valutazione DL Appaltatore | Come da DVR DL Appaltatore | Datore di Lavoro Ditta affidataria |
| Rischi infortunistici Si No | Investimento da mezzi di trasporto cose e/o persone circolanti A C | Tutti gli ambienti | Non è ammesso il parcheggio di autoveicoli esterni all’interno delle aree dei presidi ASSTNM. Eventuali deroghe debbono essere preventivamente sottoposte e concordate con il Provveditorato-Economato, per il tramite del SIC/DEC. In questi casi, il personale esterno dovrà attenersi alle indicazioni dei percorsi ed alla segnaletica stradale presente in azienda. Preventivamente alla fornitura dell’apparecchiatura, verificare: 1- l’idoneità degli spazi di sosta dell’automezzo impiegato per il trasporto; 2- l’idoneità dei percorsi per il trasporto delle apparecchiature che compongono il sistema dall’automezzo al reparto. 3 - concordare con DEC orari in cui effettuare queste operazioni. segue | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Ditta affidataria |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o della ditta affidataria“A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischi infortunistici Si No | Cadute dall’alto A C | Tetti coperture | E’ fatto divieto di accedere a locali ed aree tecnico/ impiantistiche poiché diverse da quelle direttamente interessate dal contratto. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro appaltatore |
|  | Tagli, abrasioni, punture A C |  | Come da DVR appaltatore |  |  |
|  | Sollevamento/sposta-mento con sforzo Posture incongrue A C |  | Come da DVR appaltatore |  |  |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Ambiente/attività a potenziale rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rischi infortunistici Si No | Scivolamenti, cadute in piano A C | Percorsi interni ed esterni dei presidi - Tutte le attività. | Verificare l’agibilità del percorso prima di intraprenderlo. Normale attenzione e diligenza. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Appaltatore |
| Rischi infortunistici Si No | Urti, schiacciamento, colpi. Impigliature / agganciamenti. A C | Ambienti dell’ASST - Tutte le attività. | Corretta valutazione del rischio specifico da parte del D.L. Appaltatore ed individuazione delle conseguenti misure di contenimento come da D.L.vo 81/08 e s.m.i. | Come da DVR Appaltatore | Datore di Lavoro Appaltatore |
|  | RISCHIO AGGRESSIONI, sicurezza/incolumità personale A C |  | Lo svolgimento delle attività oggetto del servizio non prevede l’accesso negli ambienti in cui sono presenti i pazienti e quindi l’esposizione diretta a questa fonte di rischio. Il personale esterno deve rispettare il divieto di accesso. Formazione del personale al rispetto del divieto. Non devono essere mai lasciate attrezzature e zone di lavoro incustodite. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Appaltatore |

| Tipo di rischio | Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizzo impianti Si No | Di proprietà dell’ASST che devono restare in funzione durante le attività di contratto e/o in prossimità degli stessi. A C | L’attività sanitaria prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L’interferenza con questi impianti per l’appalto in esame in genere non c’è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell’attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell’intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall’ASST; vedi anche impianti e attrezzature del committente su opuscolo informativo allegato. L’accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col Responsabile del Reparto. Per collegamenti alla rete elettrica/: vedi parte 4 “programma di cooperazione e coordinamento”. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Ditta affidataria |
|  | Impianti elevatori A C | Il personale della ditta appaltatrice negli spostamenti verticali non deve utilizzare impianti elevatori destinati al solo trasporto sanitario. Vanno rispettati i limiti di carico previsti per i singoli impianti. | COSTI PER FORMAZIONE: come da DVR appaltatore. | Datore di Lavoro Ditta affidataria |

| Tipo di rischio | Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Costo delle misure di sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze | Responsabile attuazione delle misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizzo attrezzature di proprietà dell’ASST messe a disposizione della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo: Si No | Circostanza non prevista. L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio. | Come da DVR appaltatore | Datore di Lavoro Appaltatore |
| Utilizzo attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo: Si No | Corretta valutazione del rischio specifico da parte dell’Appaltatore e rispetto delle conseguenti misure di contenimento da parte degli operatori come da D.L.vo 81/08. | Come da DVR appaltatore | Datore di Lavoro Appaltatore |

### TOTALE COSTI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

### per l’intero contratto = 250,00€ IVA esclusa

I costi indicati sono riferiti all’intero contratto e durata dello stesso.

La liquidazione degli oneri per la sicurezza previsti dal presente documento è calcolata a misura e viene disposta dal RUP, sentito il DEC (se nominato), previo riscontro dell’applicazione delle prestazioni per la sicurezza previste.

#### PARTE 4

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.)

L’espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata anche con i seguenti provvedimenti.

- Disposizioni di carattere generale per l’attuazione delle azioni di cooperazione

L’ASST, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale della ditta affidataria, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La ditta affidataria si impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, oltre a quelle riconducibili alla materia prevenzionistica riportate nella documentazione in genere di affidamento, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l’accesso ai diversi ambiti e settori di attività dell’ASST. E’ compito dell’Appaltatore formare il proprio personale impiegato in ASSTNM sulle misure contenute o derivanti dal presente verbale.

- Disposizioni di carattere specifico per l’attuazione delle azioni di cooperazione

- L’impresa appaltatrice fornirà preventivamente all’avvio dell’attività:

- l’elenco nominativo del personale che opererà presso le strutture dell’ASST, con le rispettive qualifiche ed abilitazioni e formazione in materia di D.Lgs. 81/08, che accederà presso la struttura dell’ ASST. L’Appaltatore manterrà aggiornato nel corso dell’attività l’organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione;

- l’indicazione dei soggetti che, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., hanno il ruolo di Preposto, con le rispettive qualifiche ed abilitazioni e formazione in materia di D.Lgs. 81/08.

- L’impresa appaltatrice si impegna a  informare e formare il personale che accederà presso la struttura dell’ASST, in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dall’ASST dandone – se richiesto - riscontro a questa ASST;

- L’appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell’Azienda che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo ai subappaltatori o lavoratori autonomi, contratti in service da lui incaricati all’interno dell’Azienda, previo nulla osta da parte della Stessa;

- L’impresa appaltatrice si impegna a garantire la reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;

- L’appaltatore/Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione all’ASST di ogni situazione di rischio anche dipendente dall’ASST o di altre ditte presenti, della quale venga a conoscenza durante la propria attività presso l’ASST. Queste informazioni devono essere date alla figura ospedaliera referente per il presente appalto/lavoro;

- L’appaltatore deve rendere disponibile per la stazione appaltante e per gli enti di controllo tutta la documentazione richiesta da norme e regolamenti attestante la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza applicabili;

- E’ fatto divieto assoluto di operare autonomamente/senza preavviso e accordo sugli impianti di alimentazione dell’ente;

- È fatto divieto di accedere:

  - in aree (sanitarie o tecniche) dei Presidi diverse da quelle direttamente interessate dagli interventi oggetto del presente;

  - in aree a cantiere presenti nel presidio.

Inoltre per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell’Azienda Committente. Chiedere al personale presente in loco.

- Allacci alle reti

c1) allacci alle reti e/o lavori sull’impianto elettrico

Utilizzare le prese indicate dal SIC.

Sono vietati lavori su parti elettriche che, se necessari, dovranno essere preventivamente concordati con ASST per il tramite del SIC, che a sua volta si occuperà di coinvolgere i diversi uffici del Committente.

c2) allacci alla rete informatica

saranno preventivamente definiti con il competente servizio informatico dell’ASST in apposite comunicazioni promosse dal SIC.

- Operazioni di foratura solai/muri

Non previsto e non ammesso.

- Gestione rifiuti

E’ obbligo della ditta affidataria contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.) e smaltire presso i propri ambienti/discariche tutti i rifiuti e scarti delle lavorazioni.

- Disposizioni obbligatorie per il personale della ditta affidataria

Il personale della ditta affidataria per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’ASST deve:

- osservare le precauzioni riportate nell’Opuscolo Informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Nord Milano e misure di prevenzione ed emergenza” in allegato e nel presente DUVRI;

- essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, completa di tutti i dati necessari così come previsto dal DLgs. 81/08 e dalla Legge n.136/2010;

Inoltre:

- è necessario smaltire correttamente i materiali provenienti dalle lavorazioni onde evitare ingombri nei luoghi di lavoro o lungo le vie di esodo;

- è vietato:

  - ingombrare con materiali ed attrezzature le vie di comunicazione ed i corridoi;

  - gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile;

  - assumere alcool in qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

ALLEGATI DUVRI

Materiale informativo/ documentazione consegnata:

dall’ASST Nord Milano alla ditta affidataria:

- Opuscolo Informativo “Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’ASST ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08”;

dalla Ditta affidataria (c/o S.C. Provveditorato-Economato):

- Stralcio D.V.R. /autocertificazione

- Elenco del personale impiegato presso l’ASST con nominativo del preposto

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, secondo le normative vigenti. Titolare del trattamento è l'ASST.

data: … 2023

Firme per approvazione ed accettazione:

per l’ASST:

RUP						_________________________________

DEC						_______________________________

SIC						_______________________________

SPP 						_________________________________

# per l’affidatario:

# Datore di Lavoro				______________________________

# Referente per la fornitura			________________________________